Актуальная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на декабрь 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование электроустановки | Наименование объекта | Причина | Дата и время начала и конца ремонта |
| ПС 110 кВ ОЭЗ | ВЛ-110 кВ ДВУРЕЧКИ-ЛЕВАЯ | По заявке МРСК-Центра | С 0:00 03.12.18 до 20:00 04.12.18 |
| ТП 10/0,4 кВ №АББ | 1с.ш. 10кВ, Т-1, КЛ-10кВ «АББ-1» | Плановое техобслуживание | С 08-30 до 17:00 05.12.2018 |
| ТП 10/0,4 кВ №АББ | 2с.ш. 10кВ, Т-2, КЛ-10кВ «АББ-2» | Плановое техобслуживание | С 08-30 до 17:00 06.12.2018 |
| ТП 10/0,4 кВ Контейнерная | Яч.5 «Контейнерная-1» | Плановое техобслуживание | *С 09-00 11.12.18 до 13-00 11.12.18* |
| ТП 10/0,4 кВ Контейнерная | Яч.6 «Контейнерная-2» | Плановое техобслуживание | *С 14-00 11.12.18 до 17-00 11.12.18* |
| ПС 110 кВ ОЭЗ | ВЛ-110 КВ ДВУРЕЧКИ-ПРАВАЯ | По заявке МРСК-Центра | С 13-00 до 17-00 11.12.18 с 13-00 до 17-00 14.12.18 |
| РП 10/0,4 кВ Бекарт | КЛ-10кВ бекарт-2 | По заявке ООО «Бекарт Липецк» | *С 09-00 19.12.18 до 17-00 19.12.18* |
| ПС 110 кВ ОЭЗ | ВЛ-110 кВ ДВУРЕЧКИ-ЛЕВАЯ | По заявке МРСК-Центра | 24.12.18 С 00:00 до 19:00 |
| ПС 110 кВ ОЭЗ | ВЛ-110 КВ ДВУРЕЧКИ-ПРАВАЯ | По заявке МРСК-Центра | 25.12.18 С 05:00 до 19:00 |
| ПС 110 кВ ОЭЗ | ВЛ-110 кВ ДВУРЕЧКИ-ЛЕВАЯ | По заявке МРСК-Центра | 26.12.18 С 00:00 до 19:00 |