Актуальная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на июнь 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование электроустановки** | **Наименование объекта** | **Причина** | **Дата и время начала и конца ремонта** |
| РП-10/0,4 кВ №2 Е | 1 с. ш.-10 кВ, Т-1,  1 сек. ш. 0,4кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 05.06.2023  До 17-00 06.06.2023 |
| РП-10/0,4 кВ №2 Е | 2 с. ш.-10 кВ, Т-2  2 сек. ш. 0,4кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 07.06.2023  До 17-00 08.06.2023 |
| ТП-10/0,4 кВ №4 Е | 1 с. ш.-10 кВ, Т-1,  1 сек. ш. 0,4кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 02.06.2023  До 17-00 02.06.2023 |
| ТП-10/0,4 кВ №4 Е | 2 с. ш.-10 кВ, Т-2  2 сек. ш. 0,4кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 09.06.2023  До 17-00 09.06.2023 |
| ПС-220кВ «Казинка» | СВ-110кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 02.06.2023  До 17-00 02.06.2023 |
| ПС-220кВ «Казинка» | ТТ-110кВ СВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 02.06.2023  До 17-00 02.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | Т-1 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 12.06.2023  До 17-00 15.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | Т-2 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 19.06.2023  До 17-00 22.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ВГ -110 кВ «Т-1» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 12.06.2023  До 17-00 15.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ВГ -110кВ «Т-2» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 19.06.2023  До 17-00 22.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | СВГ -110 кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 12.06.2023  До 17-00 15.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ТТ-110кВ «Т-1» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 12.06.2023  До 17-00 15.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ТТ-110кВ «Т-2» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 19.06.2023  До 17-00 22.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ТТ-110кВ «СВГ» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 12.06.2023  До 17-00 15.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ТН-110кВ «1сш» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 12.06.2023  До 17-00 15.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ТТ-110кВ «2сш» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 19.06.2023  До 17-00 22.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ОПН 110кВ «Т-1» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 12.06.2023  До 17-00 15.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ОПН 110кВ «Т-2» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 19.06.2023  До 17-00 22.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ОПН 10кВ «Т-1» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 12.06.2023  До 17-00 15.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ОПН 10кВ «Т-2» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 19.06.2023  До 17-00 22.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ЛР-110кВ «Двуречки левая» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 19.06.2023  До 17-00 22.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ЛР-110кВ «Двуречки правая» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 12.06.2023  До 17-00 15.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ШР-110кВ «1сш» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 12.06.2023  До 17-00 15.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ШР-110кВ «2сш» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 19.06.2023  До 17-00 22.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ШР-110кВ «ТН 1сш» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 12.06.2023  До 17-00 15.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ШР-110кВ «ТН 2сш» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 19.06.2023  До 17-00 22.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ТР-110кВ «Т-1» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 12.06.2023  До 17-00 15.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | ТР-110кВ «Т-2» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 19.06.2023  До 17-00 22.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | СР-110кВ «1сш» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 12.06.2023  До 17-00 15.06.2023 |
| ПС-110кВ «ОЭЗ» | СР-110кВ «2сш» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 19.06.2023  До 17-00 22.06.2023 |