## ПС110
Расчетная стоимость строительства ( УНЦС )
Подстанция ПС110/10 кВ "ОЭЗ Елец 1" с технологическим присоединением на территории ОЭЗ ППТ "Липецк" в Елецком муниципальном районе
Укпупненные нормативы цены типовых технологических решений капиального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (утв. Приказом №10 от 17.01.2019 г.) в ценах по состоянию на 1.01.2018г.
№№ п/п | Наименование объекта | Обоснование | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость ед. изм. по состоянию на 1.01.2018г. (тыс.руб.) | Всего базовая стоимость по состоянию на 1.01.2018г (тыс.руб.) | Коэффициент перехолда от базового уровня УНЦ к субъекту РФ (Липецкая область) | Всего с переводом базового уровня к субъекту (Липецкая область) (тыс.руб.)
1 | Ячейка выключателя НУ110-750кВ | В1-01 -1 | 1 яч. | 3 | 23135 | 69405 | 0.98 | 68016.9
2 | Подготовка и устройство территории ПС | Б1-02 и C1-01 (03,04,05,06)-2 | м2 | 5828 | 2.51 | 14628.28 | 1 | 14628.28
3 | ПИР (Ячейка выключателя) | П2-02 | 1 ед. | 3 | 2320 | 6960 | 1 | 6960
4 | Ячейка трансформатора 35-500 кВ | Т4-11 -2 | 1 яч. | 2 | 58303 | 116606 | 0.97 | 113107.82
5 | Ячейка реактора ДГР 6-35 кВ (напр. 6-15 кВ) | Р1-04 - 1 | 1 яч. | 4 | 4349 | 17396 | 0.97 | 16874.12
6 | Здание ЗРУ(6-35 кВ) | З5-01 | 1 ед. | 1 | 9450 | 9450 | 1.02 | 9639
7 | ПИР для отдельных элементов электрических сетей | П6-07 | 1 объект | 1 | 500 | 500 | 1 | 500
8 | Здание ОПУ, РЩ (35-750 кВ) | З4-03 | м2 | 150 | 93 | 13950 | 1.02 | 14229
9 | Ячейка выключателя КРУ6-35кВ | В3-03 - 2 | 1 яч. | 4 | 1301 | 5204 | 0.97 | 5047.88
10 | Ячейка выключателя КРУ6-35кВ | В3-01 - 2 | 1 яч. | 38 | 1188 | 45144 | 0.97 | 43789.68
11 | ПИР для отдельных элементов электрических сетей | П6-06 | 1 объект | 42 | 300 | 12600 | 1 | 12600
12 | Здание ОПУ, РЩ (кол.присоединений к РУ до 2) | З3-01 - 1 | 1 РУ | 1 | 5101 | 5101 | 1.02 | 5203.02
13 | ПИР для отдельных элементов электрических сетей | П6-06 | 1 объект | 1 | 300 | 300 | 1 | 300
14 | Проектно-изыскательские работы ПС | П1-02 | 1 ед. | 1 | 29099 | 29099 | 1 | 29099
15 | Сети связи. УПАТС для ПС35-150 кВ | И14-01 | 1 объект | 1 | 5179 | 5179 | 1 | 5179
16 | ПИР для отдельных элементов электрических сетей | П6-06 | 1 объект | 1 | 300 | 300 | 1 | 300
17 | Регистратор записи диспетчерских переговоров | И14-04 | 1 объект | 1 | 1332 | 1332 | 1 | 1332
18 | ПИР для отдельных элементов электрических сетей | П6-06 | 1 объект | 1 | 300 | 300 | 1 | 300
19 | Оборудование электропитания 6 кВт | И14-07 | 1 объект | 1 | 1368 | 1368 | 1 | 1368
20 | ПИР для отдельных элементов электрических сетей | П6-06 | 1 объект | 1 | 300 | 300 | 1 | 300
21 | ЛВС | И14-09 | 1 объект | 1 | 2687 | 2687 | 1 | 2687
22 | ПИР для отдельных элементов электрических сетей | П6-06 | 1 объект | 1 | 300 | 300 | 1 | 300
23 | СКС | И14-10 | 1 объект | 1 | 744 | 744 | 1 | 744
24 | ПИР для отдельных элементов электрических сетей | П6-05 | 1 объект | 1 | 70 | 70 | 1 | 70
25 | Шкаф центральной согнализации ПС 110 кВ и выше | И12-02 | 1 ед. | 1 | 1016 | 1016 | 1 | 1016
26 | Шкаф ТН6-35 кВ | И12-03 | 1 ед. | 4 | 1223 | 4892 | 1 | 4892
27 | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | И12-07 | 1 ед. | 4 | 82 | 328 | 1 | 328
28 | Аккумуляторная батарея (элемент) емк.350 А*ч | И12-09 | 1 ед. | 17 | 29 | 493 | 1 | 493
29 | РЗА трансформатора и АРН | И11-07 - 3 | 1 ед. | 2 | 1483 | 2966 | 1 | 2966
30 | Резервная РЗА трансформатора и управления выключателем | И11-09 -3 | 1 ед. | 2 | 1086 | 2172 | 1 | 2172
31 | Автоматика управления выключателем (присоединением) напр.6-15кВ | И11-16 -1 | 1 ед. | 40 | 223 | 8920 | 1 | 8920
32 | Автоматика управления выключателем (присоединением, напр. 100-220 кВ | И11-16 -3 | 1 ед. | 3 | 717 | 2151 | 1 | 2151
33 | Прибор учета трехфазный для РП (СП,ТП,РТП), РУ6-20 кВ | А1-04 | 1 точка учета | 40 | 38 | 1520 | 1 | 1520
34 | Прибор учета трехфазный для ПС (ЗПС) | А1-05 | 1 точка учета | 3 | 90 | 270 | 1 | 270
35 | ИВКЭ для ТП (СП,РП,РТП),РУ6-20кВ | А2-02 | 1 ед. | 1 | 588 | 588 | 1 | 588
36 | АСУТП ПС и ТМ | А3-02 | 1 ед. | 1 | 23531 | 23531 | 1 | 23531
37 | АСУТП присоединения 6-20 кВ | А4-01 | 1 ед. | 40 | 180 | 7200 | 1 | 7200
38 | АСУТП присоединения 35 кВ и выше | А4-02 | 1 ед. | 3 | 629 | 1887 | 1 | 1887
39 | Шкаф ЦК ПС | А5-01 | 1 ед. | 1 | 1356 | 1356 | 1 | 1356
40 | Шкаф с 6 комутаторами | А5-05 | 1 ед. | 1 | 3485 | 3485 | 1 | 3485
41 | Шкаф общеподстанционных контроллеров ПС | А5-07 | 1 ед. | 9 | 180 | 1620 | 1 | 1620
42 | АРМ оперативного персонала | А5-08 | 1 ед. | 1 | 366 | 366 | 1 | 366
43 | АРМ персонала АСУТП (РЗА) | А5-09 | 1 ед. | 1 | 178 | 178 | 1 | 178
44 | Шкаф ввода на постоянном токе с АВ (номин.ток 250А) | И13-01 | 1 ед. | 2 | 510 | 1020 | 1 | 1020
45 | Шкаф отходящих линий (12 ед) на постоянном токе с АВ (в том числе с примененем предохранителей) (номин.ток 100А) | И13-02 | 1 ед. | 4 | 1671 | 6684 | 1 | 6684
46 | Шкаф распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20ед. отходящих линий (номин.ток 16А) | И13-03 | 1 ед. | 2 | 1105 | 2210 | 1 | 2210
47 | Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами (номин.ток 100А) | И13-04 | 1 ед. | 2 | 1388 | 2776 | 1 | 2776
48 | Шкаф ввода на переменном токе с АВ (номин.ток 2500А) | И13-06 | 1 ед. | 2 | 2124 | 4248 | 1 | 4248
49 | Шкаф отходящих линий (12 ед) на переменном токе с АВ (номин.ток 630А) | И13-07 | 1 ед. | 4 | 1416 | 5664 | 1 | 5664
50 | Защитные конструкции ПС. Ворота | У3-02 | 1 ед. | 1 | 177 | 177 | 0.98 | 173.46
51 | Защитные конструкции ПС. Ограждение наружное | У4-01 | 1м | 360 | 11 | 3960 | 0.98 | 3880.8
52 | Шкаф ЦК системы видеонаблюдения | И15-01 | 1 ед. | 1 | 2289 | 2289 | 1 | 2289
53 | Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | И15-02 | 1 ед. | 1 | 542 | 542 | 1 | 542
54 | Поворотная (технологическая) камера видеонаблюдения | И15-04 | 1 точка | 2 | 641 | 1282 | 1 | 1282
55 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | И15-05 | 1 точка | 4 | 137 | 548 | 1 | 548
56 | СКУД | И15-07 | 1 точка | 3 | 116 | 348 | 1 | 348
57 | Система пожарной и охранной сигнализации | И15-08 | 1м2 здания | 100 | 1.3 | 130 | 1 | 130
58 | Система пераметральной сигнализации | И15-09 | м | 360 | 5.5 | 1980 | 1 | 1980
59 | Система охранного освещения | И15-10 | м | 360 | 3.5 | 1260 | 1 | 1260
60 | Кадастровые работы | П11-01 | 1 га | 0.81 | 2014 | 1631.34 | 1 | 1631.34
Итого по УНЦС в ценах на 1.01.2018г. | [5 empty] | 460611.62 |  | 454180.3
| Индекс-дефлятор (2018 факт, 2019-2020гг- прогноз) Письмо Минэкономразвития | 1,049*1,052*1,047 | [5 empty] | 1.1554
| ВСЕГО стоимость строительства ПС110 | [6 empty] | 524766.6205
61 | Технологическое присоединение | Договор №41647084(6000622) с филиалом ПАО "МРСК Центра" | [5 empty] | 362262.98
| ВСЕГО стоимость строительства ПС110 с технологическим присоединением | [6 empty] | 887029.6005
| НДС 20% | [6 empty] | 177405.9201
| ВСЕГО с НДС | [6 empty] | 1064435.5206