Актуальная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на июнь 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование электроустановки** | **Наименование объекта** | **Причина** | **Дата и время начала и конца ремонта** |
| ПС-110/10кВ «ОЭЗ» | «Т-1» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 07.06.2021  До 17-00 11.06.2021 |
| ПС-110/10кВ «ОЭЗ» | ТТ-110кВ «Т-1» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 07.06.2021  До 17-00 11.06.2021 |
| ПС-110/10кВ «ОЭЗ» | ВГ-110кВ «Т-1» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 07.06.2021  До 17-00 11.06.2021 |
| ПС-110/10кВ «ОЭЗ» | ТТ-110кВ «СВГ» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 14.06.2021  До 17-00 18.06.2021 |
| ПС-110/10кВ «ОЭЗ» | ВГ-110кВ «СВГ» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 14.06.2021  До 17-00 18.06.2021 |
| ПС-110/10кВ «ОЭЗ» | «Т-2» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 14.06.2021  До 17-00 18.06.2021 |
| ПС-110/10кВ «ОЭЗ» | ТТ-110кВ «Т-2» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 14.06.2021  До 17-00 18.06.2021 |
| ПС-110/10кВ «ОЭЗ» | ВГ-110кВ «Т-2» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 14.06.2021  До 17-00 18.06.2021 |
| ПС-220 кВ «Казинка» | СВ-110кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 21.06.2021  До 17-00 25.06.2021 |
| ПС-220 кВ «Казинка» | ТТ -110кВ «СВ» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 21.06.2021  До 17-00 22.06.2021 |
| ПС-220 кВ «Казинка» | ТН-110кВ «1 сш» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 23.06.2021  До 17-00 23.06.2021 |
| ПС-220 кВ «Казинка» | ТН-110кВ «2 сш» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 23.06.2021  До 17-00 24.06.2021 |
| ТП-10/0,4кВ «Таможня» | 1 сек. ш. 10кВ, Т-1, 1 сек. ш. 0,4кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 08.06.2021  До 17-00 08.06.2021 |
| ТП-10/0,4кВ «Таможня» | 2 сек. ш. 10кВ, Т-2, 2сек. ш. 0,4 кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 09.06.2021  До 17-00 09.06.2021 |