Пояснительная записка.

Объект проведения закупки: Строительство объектов «Первый этап строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 1.2). Сети ливневой (промышленной) канализации; сети водопровода (II очередь)».

Технические характеристики:

Сети ливневой канализации (промышленной)

Протяженность сети ливневой канализации (промышленной) d1600, 1400, 1200мм – 1491 м.п.

Сети водопровода (II очередь)

Протяженность сетей водопровода (II очередь) d355мм – 1689 м.п.