Пояснительная записка.

Объект проведения закупки: Проектирование и строительство объекта «Строительство внутриплощадочных сетей канализации и водопровода            1 пускового комплекса II очереди на территории ОЭЗ ППТ «Липецк».

Технические характеристики:

Сеть водопровода (2 трубы) – 442,32 м.п;

Сеть хозяйственно-бытовой канализации – 330,10 м.п;

Условия строительства:

1. Срок выполнения работ – 45 календарных дней с момента заключения договора.

2. Оплата производится за фактически выполненные работы ежемесячно в течение 60 банковских дней от даты подписания акта сдачи-приемки работ, акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

3. Начальная (максимальная) цена договора рассчитана в соответствии с расчетом стоимости ПИР и предварительным расчетом стоимости СМР.