Актуальная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на май 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование электроустановки** | **Наименование объекта** | **Причина** | **Дата и время начала и конца ремонта** |
| ПС-110 кВ «ОЭЗ» | ДГК-1 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 17.05.2021  До 17-00 17.05.2021 |
| ПС-110 кВ «ОЭЗ» | ДГК-2 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 18.05.2021  До 17-00 18.05.2021 |
| ПС-110 кВ «ОЭЗ» | ДГК-3 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 19.05.2021  До 17-00 19.05.2021 |
| ПС-110 кВ «ОЭЗ» | ДГК-4 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 20.05.2021  До 17-00 20.05.2021 |
| ПС-110 кВ «ОЭЗ» | ВГ, ЛР 110кВ «Йокохама» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 01.05.2021  До 17-00 01.05.2021 |
| ПС-220 кВ «Казинка» | В-110, АТ-1, ТТ-110 АТ-1 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 26.05.2021  До 17-00 30.05.2021 |
| ТП-10/0,4кВ «Комплекс» | 1 сек. ш. 10кВ, Т-1, 1 сек. ш. 0,4кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 18.05.2021  До 17-00 18.05.2021 |
| ТП-10/0,4кВ «Комплекс» | 2 сек. ш. 10кВ, Т-2, 2сек. ш. 0,4 кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 19.05.2021  До 17-00 19.05.2021 |