Актуальная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на март 2019 года

| Наименование электроустановки | Наименование объекта | Причина | Дата и время начала и конца ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КВЛ-10кВ «Техна 1,2»» | Опора №52 | Для технического присоединения нового потребителя | С 10-00 до15-00 10.03.2019 |
| ТП -10/0,4кВ «ЛЗСК» | Т-1 | По заявке потребителя | С 09-00 до 16-00 15.03.2019 |
| ТП 10\0.4кВ «ППГ» | 1 сек. ш. 10кВ Т-1 и КЛ-10кВ «ППГ-1» | Плановое техническое обслуживание | 19.03.19г. С 9-00 до 13-00 |
| ТП 10\0.4кВ «ППГ» | 2 сек. ш. 10кВ Т-2 и КЛ-10кВ «ППГ-2» | Плановое техническое обслуживание | 19.03.19г. С 14-00 до 17-00 |
| КТП-10/0,4к «№ 3 ЛЗСК» | Т-1 | По заявке потребителя | с 9-00 до 17-00 21.03.2019 |
| ПС 110 кВ ОЭЗ | ВЛ-110кВ «Двуречки-левая» | По заявке МРСК-Центра | С 9:00 26.03.19г. до 17:00 30.04.19г |