Актуальная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на июль 2021 года

| Наименование электроустановки | Наименование объекта | Причина | Дата и время начала и конца ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС-110 кВ «ОЭЗ» | ТН-110кВ «1сш» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 06.07.2021 До 17-00 07.07.2021 |
| ПС-110 кВ «ОЭЗ» | ТН-110кВ «2сш» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 08.07.2021 До 17-00 09.07.2021 |
| ПС-220 кВ «Казинка» | ВДТ-1 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 13.07.2021 До 17-00 13.07.2021 |
| ПС-220 кВ «Казинка» | ВДТ-2 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 14.07.2021 До 17-00 14.07.2021 |
| ПС-220 кВ «Казинка» | ВДТ-3 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 15.07.2021 До 17-00 15.07.2021 |
| ПС-220 кВ «Казинка» | ВДТ-4 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 16.07.2021 До 17-00 16.07.2021 |
| ПС-220 кВ «Казинка» | ДГР-1 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 19.07.2021 До 17-00 19.07.2021 |
| ПС-220 кВ «Казинка» | ДГР-2 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 20.07.2021 До 17-00 20.07.2021 |
| ПС-220 кВ «Казинка» | ДГР-3 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 21.07.2021 До 17-00 21.07.2021 |
| ПС-220 кВ «Казинка» | ДГР-4 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 22.07.2021 До 17-00 22.07.2021 |
| РП-10/0,4кВ «№3» | 1 сек. ш. 10кВ, Т-1, 1 сек. ш. 0,4кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 06.07.2021 До 17-00 06.07.2021 |
| РП-10/0,4кВ «№3» | 2 сек. ш. 10кВ, Т-2, 2сек. ш. 0,4 кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 07.07.2021 До 17-00 07.07.2021 |