Актуальная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на апрель 2024 года

| Наименование электроустановки | Наименование объекта | Причина | Дата и время начала и конца ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП-10/0,4 кВ Тупиковая | 1 с. ш.-10 кВ, Т-1, 1 сек. ш. 0,4кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 01.04.2024 До 17-00 02.04.2024 |
| ТП-10/0,4 кВ Тупиковая | 2 с. ш.-10 кВ, Т-2 2 сек. ш. 0,4кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 03.04.2024 До 17-00 04.04.2024 |
| ТП-10/0,4 кВ Насосная | 1 с. ш.-10 кВ, Т-1, 1 сек. ш. 0,4кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 05.04.2024 До 17-00 05.04.2024 |
| ТП-10/0,4 кВ Насосная | 2 с. ш.-10 кВ, Т-2 2 сек. ш. 0,4кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 08.04.2024 До 17-00 08.04.2024 |
| ТП-10/0,4 кВ №5 | 1 с. ш.-10 кВ, Т-1, 1 сек. ш. 0,4кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 15.04.2024 До 17-00 15.04.2024 |
| ТП-10/0,4 кВ №5 | 2 с. ш.-10 кВ, Т-2 2 сек. ш. 0,4кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 16.04.2024 До 17-00 16.04.2024 |
| ПС 220кВ Казинка | ДГР-1,2,3,4 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 01.04.2024 До 17-00 05.04.2024 |
| ПС 220кВ Казинка | В-220 Металлургическая 1 цепь | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 08.04.2024 До 17-00 12.04.2024 |
| ПС 220кВ Казинка | ЛР-220 Металлургическая 1 цепь | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 08.04.2024 До 17-00 12.04.2024 |
| ПС 220кВ Казинка | В-220 Металлургическая 2 цепь | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 15.04.2024 До 17-00 19.04.2024 |
| ПС 220кВ Казинка | ЛР-220 Металлургическая 2 цепь | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 15.04.2024 До 17-00 19.04.2024 |